                  P.U.H. Zakład Stolarski Józef Pędziwiatr


INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA DRZWI

1. Opis drzwi

  Drzwi Zakładu Stolarskiego Józef Pędziwiatr są wyrobami z drewna sosnowego suszonego i klejonego o wilgotności odpowiedniej do ich przeznaczenia. Drzwi zewnętrzne są ocieplone pianką polistyrenową. 

  Asortyment obejmuje drzwi zewnętrzne Dz  oraz wewnątrz lokalowe (Dw i Dzw). W zależności od typu, drzwi posiadają znormalizowane wymiary w świetle ościeżnicy (80 i 90 cm), wg wymagań warunków technicznych dla budynków. Na indywidualne zamówienia produkowane są drzwi na wymiany w istniejących obiektach o wymiarach dostosowanych do istniejącego (i niemożliwego do poszerzenia) otworu. 

  Standardowo produkujemy drzwi zewnętrzne pomalowane i kompletne tj. skrzydło z dopasowaną ościeżnicą, uszczelkami, dwoma zamkami i zawiasami regulowanymi. Drzwi wewnątrz lokalowe produkowane są jako wykończone przez producenta lub do wykończenia przez Nabywcę. 

  Na indywidualne zamówienia wykonujemy drzwi nietypowe oraz osprzętawiamy je w wyposażenie dodatkowe, np. zamki listwowe czy listwy antywyważeniowe, wizjery itp. 

    Katalog wyrobów i akcesoriów oraz dodatkowe informacje na stronie www.pedziwiatr-drzwi.pl.  

                                                                                                      2. Zamówienie drzwi

  Przed zakupem drzwi należy przygotować otwór drzwiowy. Otwór drzwiowy powinien być:

1. szerszy od szerokości zewnętrznej drzwi o ok. 20 mm, 

2. wyższy od wysokości zewnętrznej drzwi o ok. 10 mm .

  Zamówienie najlepiej złożyć na oryginalnym druku producenta lub w innej indywidualnej formie. W zamówieniu należy dokładnie określić typ i model drzwi oraz wersję wykonania (wg katalogu producenta), wymiary, kolor, prawe czy lewe, kierunek otwierania, rodzaj oszklenia, wyposażenie dodatkowe. 

Przed montażem należy sprawdzić zgodność drzwi z zamówieniem.

                                                                                              3. Transport, przechowywanie.

 Drzwi są fabrycznie pakowane w kartony lub folię wraz z zabezpieczeniem narożników. Należy zadbać o zastosowanie środków ostrożności i zabezpieczenie drzwi przed uszkodzeniem w czasie transportu i składowania. Transport drzwi powinien być prowadzony krytymi środkami transportu. Na czas transportu należy je zabezpieczyć przed przemieszczaniem. Wskazane jest zastosowanie przekładek pomiędzy poszczególnymi drzwiami dla ochrony przed zarysowaniem oraz układanie naprzemiennie prawe z lewymi.

Wszystkie drzwi należy przechowywać w pomieszczeniach, suchych i przewiewnych, o wilgotności powietrza nie większej niż przewidzianej do ich stosowania (max 60%) oraz zabezpieczających je przed opadami atmosferycznymi. Drzwi można układać tylko na podłożu utwardzonym, poziomym i równym. W przypadku, gdy podłoże jest nieutwardzone, drzwi należy układać na legarach o wysokości minimum 15 cm, ułożonych równolegle do siebie.Drzwi nie mogą być składowane na przejściach oraz w odległości minimum 1,0 metra od czynnych urządzeń grzewczych. Należy składować je na stojaku ościeżnicy, w jednej warstwie, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa.  

  Drzwi powinny pozostawać w oryginalnym opakowaniu do czasu montażu.

 Producent nie odpowiada za wady powstałe w trakcie transportu nie realizowanego przez producenta lub przechowywania drzwi w warunkach nieodpowiednich.

                                                                                       4. Przygotowanie do montażu

1. Przygotowanie otworu drzwiowego:

· Ściany otworu drzwiowego powinny zachowywać pion i poziom oraz nie nogą być zwichrowane (muszą mieć równe przekątne). 

· Obrzeża otworu w obszarze mocowania powinny pozostać nie otynkowane.

· Docelowy poziom podłogi powinien być wyznaczony, lub podłoga powinna być położona.

2. Sprawdzenie drzwi przeznaczonych do montażu:

· Zdjąć opakowanie i wizualnie sprawdzić, czy drzwi są takie, jakie zostały zamówione, 

· Sprawdzić czy są kompletne oraz czy nie posiadają uszkodzeń mechanicznych. 

Jeżeli zostanie zauważone uszkodzenie drzwi lub jakaś ich nieprawidłowość, możliwa do oceny wizualnej, drzwi nie należy montować lecz należy uzgodnić usunięcie nieprawidłowości ze sprzedawcą czy producentem. Montaż drzwi jest równoznaczny z odbiorem jakości wizualnej wyrobu oraz brakiem uszkodzeń transportowych.

                                                                                       5. Montaż drzwi

 Drzwi należy wbudowywać zgodnie z ich przeznaczeniem, przy użyciu profesjonalnego wyposażenia i przyrządów pomiarowych oraz przez osoby czy jednostki z doświadczeniem i znajomością sztuki budowlanej. Przed montażem należy sprawdzić funkcjonalność kompletnego zespołu drzwiowego. 

Zainstalowanie drzwi w obiekcie budowlanym powinno być wykonane w następujący sposób:

· Ustawić kompletne drzwi w świetle ościeża z zachowaniem funkcji: lewa, prawa, szczeliny między ościeżnicą a murem oraz 6 mm szczeliny pomiędzy dołem skrzydła a powierzchnią wykończonej podłogi,

· Ustabilizować drzwi w otworze przy pomocy klocków dystansowych (pomiędzy ościeżnicą i murem) oraz listew rozporowych (ościeżnica w środku), zamocowanych w tej samej linii na wysokości zawias górnych, zamka i progu, oraz dodatkowo dwóch klocków dystansowych zamocowanych po obu stronach nadproża ościeżnicy,

· Ustawić dokładnie, przy pomocy klinów, pion stojaków w dwóch płaszczyznach i poziom nadproża ościeżnicy,

· Przymocować ościeżnicę do elementu ściennego za pomocą śrub rozporowych dostosowanych do podłoża oraz dopuszczonych do stosowania i obrotu (oznakowanie znakiem B lub CE). Ze względów estetycznych zaleca się wykonanie tych mocowań w felcu pod uszczelką poniżej zawiasy dolnej i górnej oraz zaczepu zamka, także w środku nadpoża górnego,

· Sprawdzić poprawność montażu poprzez sprawdzenie przylegania skrzydła. Wyregulować położenie skrzydła względem ościeżnicy regulując ustawienie ościeżnicy lub zawiasów. Skrzydło powinno mieć jednakowe 3 mm luzy na wrębach połączenia ze skrzydłem – uszczelka nie może być ściśnięta więcej niż o 3 mm,

· Założyć ewentualnie dodatkowe listwy rozporowe pomiędzy klockami dystansowymi, zabezpieczające ościeżnicę przed wyboczeniem pod wpływem rozporu pianki, 

· Wykonać potrzebne wykończenia na styku ościeża z ościeżnicą (wypełnienie pianką montażową). Prace te należy wykonywać równomiernie wzdłuż obu stron ościeżnicy oraz przestrzegając zaleceń producenta pianki (np. zwilżając powierzchnię muru). Przed wypełnieniem należy zabezpieczyć ościeżnicę taśmą malarską - dostosowaną do zabezpieczenia stolarki drewnianej malowanej - przed jej zabrudzeniem czy uszkodzeniem. Taśmę należy zdjąć bezpośrednio po zakończeniu tych prac,

· Minimum po 24 godzinach od wypełnienia pianką montażową, zdemontować rozpórki, usunąć jej nadmiar oraz kliny, zamontować dodatkowe elementy wykończeniowe połączenia, np. opaski, ćwierćwałki,  listwy maskujące, 

· Sprawdzić ponownie sprawność działania drzwi, wyregulowanie skrzydła oraz działanie zawias i zamków i wg potrzeb wykonać dodatkowe regulacje.

· W pomieszczeniach narażonych na wilgoć należy dodatkowo zabezpieczyć silikonem miejsca styku ościeżnicy z podłogą i ścianą..

Drzwi drewniane należy montować po zakończeniu robót mokrych w budynku. Drzwi zewnętrzne otwierane na zewnątrz muszą być osłonięte poprzez montaż zadaszeń i ewentualnie osłon bocznych. Drzwi zewnętrzne otwierane do wewnątrz muszą być całkowicie osłonięte zadaszeniem i osłonami bocznymi, gankami czy inną obudową lub montowane w podcieniach.

                                                                   6. Prace wykończeniowe, wymiana elementów

 Drzwi dostarczane są jako fabrycznie wykończone: pomalowane z zamontowanymi okuciami lub – na zamówienie- drzwi surowe do wykończenia przez odbiorcę. Jeżeli, zgodnie z zamówieniem, drzwi dostarczane są do wykończenia przez Nabywcę, lub zachodzi konieczność wymiany okuć czy konserwacji drzwi, prace wykończeniowe należy wykonywać zgodnie z  zaleceniem: 

Malowanie. Drzwi można malować lakierami na dowolny kolor podkreślający strukturę drewna lub farbami kryjącymi.

Jeżeli zaimpregnowane i zagruntowane drzwi dostarczane są do wykończenia przez Nabywcę, malowanie można wykonywać tylko po uprzednim demontażu tarcz (szyldów) okuć, oczyszczeniu oraz przygotowaniu powierzchni drzwi, zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanej farby czy lakieru. Przed malowaniem należy zabezpieczyć szyby przed ich zabrudzeniem farbą.

Do malowania należy stosować tylko farby czy lakiery dopuszczone do malowania drewna na zewnątrz/ wewnątrz w zależności od miejsca zabudowy drzwi. Zawsze należy stosować zestawy (farby podkładowe i nawierzchniowe) tego samego producenta. Wybrane farby należy zastosować zgodnie z instrukcją ich producenta. 

Montowanie szyldów i klamek można wykonać dopiero po wyschnięciu powłok malarskich.

Montaż oszklenia. Skrzydła drzwiowe są szklone fabrycznie, Drzwi zewnętrzne szybami zespolonymi . Jeżeli zajdzie konieczność montażu czy wymiany oszklenia drzwi przez użytkownika, to w skrzydłach takich należy zdemontować jednostronnie listwy przyszybowe czy aplikacje wykończeniowe oszklenia, zamontować szybę lub pakiet okienny i ponownie zamontować listę przyszybową czy aplikację wykończeniową. 

Dla drzwi wenątrzlokalowych użytkownik może dobrać szkło dekoracyjne, odpowiednie do ogólnej koncepcji dekoracji wnętrz. Należy wtedy zamontować szkło o grubości min 4 mm dopasowane do otworu, z gatunków: płaskie ciągnione, wzorzyste walcowane, budowlane bezpieczne- dopuszczone do stosowania i obrotu (oznakowane znakiem budowlanym lub znakiem CE). 

Szkło należy dostosować do wymiarów otworu między listwami przyszybowymi. Pakiety szybowe odpowiednie do poszczególnych typów drzwi zewnętrznych można nabyć u producenta.

Mocowanie szyb, listew przyszybowych czy aplikacji można wykonać przy pomocy silikonu przeznaczonego do klejenia drewna i szkła oraz gwoździków,– podobnie jak montaż wykonany przez producenta drzwi. Połączenia szyb ze skrzydłem w drzwiach zewnętrznych zawsze należy uszczelnić silikonem na całym obwodzie połączenia od zewnątrz i wewnątrz.

Montowanie (wymiana) klamek i szyldów. Komplet 2 klamek, szyldy i wkręty –jeżeli zgodnie z zamówieniem nie są dostarczane przez producenta lub przy ich wymianie -można zakupić jako jeden komplet. Podczas zakupu należy zwrócić uwagę czy są dopuszczone do obrotu (na opakowaniu powinien być znak budowlany B) oraz czy mają podane warunki użytkowania (odporność na korozję, częstotliwość użytkowania itp.) i wybrać odpowiednie dla danych drzwi. 

Wymiana wkładek bębenkowych, zamków i uszczelek. Przy wymianie uszczelek, zamków i wkładek należy zwrócić uwagę na ich prawidłowy dobór. Najlepiej zastosować okucia tego samego typu jakie były zamontowane w drzwiach. Okucia odpowiednie do poszczególnych typów drzwi można nabyć u producenta. Montaż zamków i wkładek należy wykonać zgodnie z instrukcją ich producenta.  

                                                                                         7. Eksploatacja

 Drzwi powinny być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. 

Nie należy trzaskać skrzydłem drzwiowym ani wieszać na drzwiach ciężarów, aby nie uszkodzić drzwi oraz nie zmienić ustawienia skrzydła w ościeżnicy, co mogłoby pogorszyć ich  funkcjonowanie. 

Jeżeli już się to zdarzy, nie należy używać siły do otwierania zacinających się drzwi, czy też wykonywać jakichkolwiek obróbek mechanicznych lub podcinania skrzydła, lecz spróbować poprawić ich ustawienie poprzez  regulację zawias czy zwrócenie się o serwis do producenta. 

                                                                                       8. Konserwacja

Wskazane jest okresowe- co najmniej raz w roku - przeprowadzanie konserwacji okuć zamontowanych w drzwiach. Miejsca poślizgu w zawiasach i zamkach przesmarować olejem do smarowania okuć w sprayu, olejem do maszyn do szycia lub smarem stałym. Przesmarowanie poprawia poślizg i zmniejsza opory  przy otwieraniu i zamykaniu drzwi. 

Podczas okresowej konserwacji okuć należy zwrócić uwagę, czy nie uległy poluzowaniu wkręty mocujące okucia. W razie potrzeby należy je dokręcić do oporu.  

Przed sezonem zimowym należy zabezpieczyć uszczelki przed przymarzaniem do skrzydła i uszkodzeniem– przez posmarowanie ich preparatem opartym na żywicach silikonowych.

W czasie rutynowych zabiegów mycia i czyszczenia drzwi z powłoką organiczną należy używać łagodnych środków myjących, zmywać drzwi gąbką i wycierać miękką szmatką. Nie należy używać preparatów zawierających drobiny ścierne, które mogą porysować powłokę drzwi. Do usuwania zabrudzeń drzwi nie można też używać rozpuszczalników, alkoholi, octanów czy innych silnie działających środków chemicznych.

Drzwi malowane mogą być po pewnym czasie odnowione poprzez pomalowanie lakierami, czy farbami wodnymi dostosowanymi odpowiednio do powierzchni drewnianych. Do malowania drzwi zewnętrznych należy stosować tylko farby czy lakiery dopuszczone do malowania drewna, na zewnątrz. 

Drzwi, po przygotowaniu podłoża zgodnie z instrukcją producenta farby, należy malować zgodnie z wytycznymi podanymi w punkcie 6.

                                                                                9. Informacje dodatkowe

Drzwi nie są produktem użytkowym lecz wyrobem budowlanym przeznaczonym do wbudowania w obiekt budowlany i jako takie podlegają przepisom ustawy o wyrobach budowlanych [Dz.U.92 z 2004r poz. 881 z 2004 r.] oraz przepisom o rękojmi na zasadach ogólnych. Na drzwi nie udziela się gwarancji. Gwarancja taka może być udzielona przez jednostkę wykonującą montaż jako na elementy budowlane, czyli drzwi wbudowane w obiekt budowlany.

Roszczenia reklamacyjne po zabudowaniu drzwi mogą dotyczyć wad ukrytych a nie wad montażu czy uszkodzeń powstałych w wyniku nieodpowiedniej ich eksploatacji. Reklamacje drzwi może wnosić jednostka odpowiedzialna za prawidłowy odbiór drzwi przed montażem oraz ich montaż, po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości ich doboru oraz zabudowy a także eliminacji wadliwości drzwi z przyczyn tkwiących w niewłaściwym ich montażu czy użytkowaniu. 

Produkcyjno-Usługowo-Handlowy 

Zakład Stolarski Józef Pędziwiatr

Borki 31, 23-415 Księżpol

Tel. 084 687 72 73

e-mail: info@pedziwiatr-drzwi.pl

______________________________________________________________________________

Wersja  2.        2009.06.01                                                                                                                                 Strona 2 z 2





